СметаПросто

smetaprosto.by

Электромонтажные работы в квартире, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Виктор, электромонтажник, тел. +375 __ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ТОЧКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка или выключатель, скрытая установка | шт | 33 | 7 | 231 |
| 2 | Установка подрозетника в готовое гнездо | шт | 33 | 3 | 99 |
| 3 | Розетка силовая под электроплиту | шт | 1 | 20 | 20 |
|  | ИТОГО · точки |  |  |  | 350 |

ШТРОБА И ГНЁЗДА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Штробление, кирпич | м | 48 | 5 | 240 |
| 5 | Штробление, бетон | м | 12 | 7 | 84 |
| 6 | Сверление гнезда под подрозетник, бетон | шт | 33 | 11 | 363 |
| 7 | Замазка штробы, черновая | м | 60 | 1 | 60 |
|  | ИТОГО · штроба и гнёзда |  |  |  | 747 |

КАБЕЛЬ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Прокладка кабеля в штробе | м | 210 | 2 | 420 |
| 9 | Прокладка кабеля в гофре | м | 20 | 4 | 80 |
| 10 | Слаботочка: витая пара и ТВ-коаксиал | м | 30 | 2 | 60 |
|  | ИТОГО · кабель |  |  |  | 560 |

ЩИТ И СВЕТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Установка автомата в щит | шт | 14 | 10 | 140 |
| 12 | Установка УЗО или дифавтомата | шт | 3 | 14 | 42 |
| 13 | Расключение распаячной коробки | шт | 8 | 25 | 200 |
| 14 | Точечный светильник | шт | 12 | 10 | 120 |
|  | ИТОГО · щит и свет |  |  |  | 502 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Кабель 3×2,5 | м | 130 |  |  |
| 16 | Кабель 3×1,5 | м | 100 |  |  |
| 17 | Автоматы, УЗО и корпус щита | компл | 1 |  |  |
| 18 | Подрозетники и крепёж | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 2 159 Br

Накладные расходы · 10% от работ: 216 Br

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2 375 Br

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения: 12 рабочих дней с даты аванса.

•  Сечение кабеля подбирается по нагрузке до начала работ.

•  Штроба считается по фактической трассе, длина уточняется после разметки.

•  Штробление несущих стен согласуется с заказчиком отдельно.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by