СметаПросто
smetaprosto.by
Электромонтажные работы в квартире, 54 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Виктор, электромонтажник, тел. +375 __ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ТОЧКИ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	1
	Розетка или выключатель, скрытая установка
	шт
	33
	7
	231

	2
	Установка подрозетника в готовое гнездо
	шт
	33
	3
	99

	3
	Розетка силовая под электроплиту
	шт
	1
	20
	20

	
	ИТОГО · точки
	
	
	
	350



ШТРОБА И ГНЁЗДА
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	4
	Штробление, кирпич
	м
	48
	5
	240

	5
	Штробление, бетон
	м
	12
	7
	84

	6
	Сверление гнезда под подрозетник, бетон
	шт
	33
	11
	363

	7
	Замазка штробы, черновая
	м
	60
	1
	60

	
	ИТОГО · штроба и гнёзда
	
	
	
	747



КАБЕЛЬ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	8
	Прокладка кабеля в штробе
	м
	210
	2
	420

	9
	Прокладка кабеля в гофре
	м
	20
	4
	80

	10
	Слаботочка: витая пара и ТВ-коаксиал
	м
	30
	2
	60

	
	ИТОГО · кабель
	
	
	
	560



ЩИТ И СВЕТ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	11
	Установка автомата в щит
	шт
	14
	10
	140

	12
	Установка УЗО или дифавтомата
	шт
	3
	14
	42

	13
	Расключение распаячной коробки
	шт
	8
	25
	200

	14
	Точечный светильник
	шт
	12
	10
	120

	
	ИТОГО · щит и свет
	
	
	
	502



МАТЕРИАЛЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	15
	Кабель 3×2,5
	м
	130
	
	

	16
	Кабель 3×1,5
	м
	100
	
	

	17
	Автоматы, УЗО и корпус щита
	компл
	1
	
	

	18
	Подрозетники и крепёж
	компл
	1
	
	

	
	ИТОГО · материалы
	
	
	
	



Всего работы: 2 159 Br
Накладные расходы · 10% от работ: 216 Br
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2 375 Br

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения: 12 рабочих дней с даты аванса.
•  Сечение кабеля подбирается по нагрузке до начала работ.
•  Штроба считается по фактической трассе, длина уточняется после разметки.
•  Штробление несущих стен согласуется с заказчиком отдельно.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by




